## 太陽光事故調査表
太 陽 光 発 電 所 事 故 等 調 査 表 | [12 empty] | 公益社団法人
東京電気管理技術者協会
調査対象者 群馬支部所属の会員 | [12 empty] | 群馬支部
該当や受託のない場合､⑦⑧に○をつけて提出して下さい。 | [12 empty] | 提出期限：
① | 発電全停止 |  |  |  | ⑤ |  |  | 管理会社対応事例 |  |  |  |  | 支部処理No
② | 発電量減少 |  |  |  | ⑥ |  |  | その他 |  |  |  |  | 地 区
③ | 設備異常 |  |  |  | ⑦ |  |  | 該当なし |  |  |  |  | 会員番号
④ | 点検不具合 |  |  |  | ⑧ |  |  | 受託なし |  |  |  |  | 氏 名
発生日時 | 平成 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | 天候 |  |  | 気温 |  |  |  | ℃
発生場所 |  | 都県 | [8 empty] | 市 郡 | [7 empty] | 町 大字
電力会社側の異常 |  | 有り |  |  | 無し |  |  |  | 不明
設備概要 | 逆潮流 | 有り 無し | [7 empty] | 売電用 |  |  | 自家消費のみ
| 変電設備 | 屋外地上 屋外屋上（ 階） 屋内 | [11 empty] | 総容量 | [5 empty] | ｋVA
| パワコン | 屋外地上 屋外屋上（ 階） 屋内 | [11 empty] | 総容量 | [5 empty] | ｋW
| アレイ | 屋外地上 屋外屋上（ 階） | [11 empty] | 総容量 | [5 empty] | ｋW
| 主遮断器 | ＰＦ-Ｓ |  |  |  | VCB |  |  | 遠隔監視管理会社の管理 | [5 empty] | 有り |  |  | 無し
| 遠隔監視装置 | 有り 無し | [6 empty] | 絶縁監視装置 |  |  | 有り 無し |  |  |  | 発電監視用
事故機器 | 機器名 |  | メーカー | [6 empty] | 形式 | [6 empty] | 製造年 容量kW
動作装置 | １. パワコン保護装置 ２. 変電設備保護装置 ３. 低圧側保護装置 ４. 不動作
事故箇所 | １. 変電設備 ２. パワーコンディショナ ３. 集電・接続箱 ４. アレイ ５. 架台
| １.高圧引込線・支持物 |  |  | ２.高圧機器・配線 | [5 empty] | ３. 変電所内低圧機器・配線 |  |  |  |  | 4. 変電所内換気装置・他
| ５.PCS内 変換装置 |  |  | 6.PCS内 操作装置 | [5 empty] | ７.PCS内 保安装置 |  |  |  |  | 8.PCS内 換気装置
事故発生 | ９.集電接続箱内 遮断装置 |  |  | 10.集電接続箱内 開閉装置 | [5 empty] | 11.集電接続箱内 避雷装置 |  |  |  |  | 12.集電接続箱内ダイオード・他
| 13.モジュール単体 |  |  | 14.モジュール配線 | [5 empty] | 15.アレイ架台 |  |  |  |  | 16.アレイ位置・影
機器.内容 | 17.継電器・OVGR |  |  | 18.継電器・OＣＲ | [5 empty] | 19.継電器・OVR |  |  |  |  | 20.継電器・UVR
| 21.継電器・DGR/PAS |  |  | 22.継電器・UFR/OFR | [5 empty] | 23.その他装置（
| 24.PCS単独運転検出 |  |  | 25.PCS電圧上昇抑制 | [5 empty] | 26.PCS温度上昇 |  |  |  |  | 27.PCS瞬時電圧低下
| 28.無停電電源装置 |  |  | 29.遠隔監視装置 | [5 empty] | 30.絶縁監視装置 | [7 empty] | 99.不明
事故原因 | 設備不完全 |  |  | 1.製作・施工不良 |  |  |  |  | ２.監視装置無し |  |  | ３.整定ミス
| 保守不備 |  |  | ４.保守不完全 |  |  |  |  | ５.経年劣化 |  |  | ６.過熱
| 自然現象 |  |  | 7.風雨･水害 |  |  |  |  | 8.氷雪 |  | 9.雷 | 10.地震 |  |  |  | 11.ちり・ガス・塩
| 配電線異常 |  |  | 12.停電 13.電圧変動 14.高調波 | [9 empty] | 15.その他（
| 故意･過失 |  |  | 16.電気管理技術者 17.管理会社 18.設置者 19.公衆
| 他物の影響 |  |  | 20.鳥獣・小動物 |  |  |  |  | 21.草樹木 |  | 22.他の構造物 23.その他 | [6 empty] | 99. 不明
発生状況 原因 対策等

## 太陽光事故調査 記入例
太 陽 光 発 電 所 事 故 等 調 査 表 | [15 empty] | 公益社団法人
東京電気管理技術者協会
調査対象者 群馬支部所属の会員 | [15 empty] | 群馬支部
該当や受託のない場合､⑦⑧に○をつけて提出して下さい。 | [15 empty] | 提出期限：平成２７年９月３０日
① | ○ | 発電全停止 | [5 empty] | ⑤ |  |  | 管理会社対応事例 |  |  |  |  | 支部処理No
② |  | 発電量減少 | [5 empty] | ⑥ |  |  | その他 |  |  |  |  | 地 区 |  |  |  | 前橋
③ |  | 設備異常 | [5 empty] | ⑦ |  |  | 該当なし |  |  |  |  | 会員番号 |  |  |  | 9999
④ |  | 点検不具合 | [5 empty] | ⑧ |  |  | 受託なし |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 太陽太郎
発生日時 |  | 平成 | 27 | 年 | 7 |  | 月 | 3 |  | 日 |  | 17 | 時 | 30 | 分 | 天候 |  | 雨 |  | 気温 |  | 28 |  | ℃
発生場所 |  | 群馬 |  | 都県 |  | 前橋市 | [7 empty] | 市 郡 | [8 empty] | 町 大字
電力会社側の異常 |  |  |  | 有り |  |  |  | 無し |  |  |  | 不明
設備概要 |  | 逆潮流 |  | 有り 無し | [8 empty] | 売電用 |  |  | 自家消費のみ
|  | 変電設備 |  | 屋外地上 屋外屋上（ 階） 屋内 | [12 empty] | 総容量 |  | 200 |  |  |  |  | ｋVA
|  | パワコン |  | 屋外地上 屋外屋上（ 階） 屋内 | [12 empty] | 総容量 |  | 200 |  |  |  |  | ｋW
|  | アレイ |  | 屋外地上 屋外屋上（ 階） | [12 empty] | 総容量 |  | 214 |  |  |  |  | ｋW
|  | 主遮断器 |  | ＰＦ-Ｓ |  |  |  |  | VCB |  |  | 常時監視管理会社の有無 | [5 empty] | 有り |  |  |  | 無し
|  | 遠隔監視装置 |  | 有り 無し | [7 empty] | 絶縁監視装置 |  |  | 有り 無し
事故機器 |  | 機器名 |  |  |  | メーカー | [6 empty] | 形式 | [7 empty] | 製造年 容量kW
動作装置 |  | １. パワコン保護装置 ２. 変電設備保護装置 ３. 低圧側保護装置 ４. 不動作
事故箇所 |  | １. 変電設備 ２. パワーコンディショナ ３. 集電・接続箱 ４. アレイ ５. 架台
|  | １.高圧引込線・支持物 |  |  |  |  | ２.高圧機器・配線 | [5 empty] | ３. 変電所内低圧機器・配線 |  |  |  |  | 4. 変電所内換気装置・他
|  | ５.PCS内 変換装置 |  |  |  |  | 6.PCS内 操作装置 | [5 empty] | ７.PCS内 保安装置 |  |  |  |  | 8.PCS内 換気装置
事故発生 |  | ９.集電接続箱内 遮断装置 |  |  |  |  | 10.集電接続箱内 開閉装置 | [5 empty] | 11.集電接続箱内 避雷装置 |  |  |  |  | 12.集電接続箱内 ダイオード・他
|  | 13.モジュール単体 |  |  |  |  | 14.モジュール配線 | [5 empty] | 15.アレイ架台 |  |  |  |  | 16.アレイ位置・影
機器.内容 |  | 17.継電器・OVGR |  |  |  |  | 18.継電器・OＣＲ | [5 empty] | 19.継電器・OVR |  |  |  |  | 20.継電器・UVR
|  | 21.継電器・DGR/PAS |  |  |  |  | 22.継電器・UFR/OFR | [5 empty] | 23.その他装置（
|  | 24.PCS単独運転検出 |  |  |  |  | 25.PCS電圧上昇抑制 | [5 empty] | 26.PCS温度上昇 |  |  |  |  | 27.PCS瞬時電圧低下
|  | 28.無停電電源装置 |  |  |  |  | 29.遠隔監視装置 | [5 empty] | 30.絶縁監視装置 | [8 empty] | 99.不明
事故原因 |  | 設備不完全 |  |  |  |  | 1.製作・施工不良 |  |  |  |  | ２.監視装置無し |  |  | ３.整定ミス
|  | 保守不備 |  |  |  |  | ４.保守不完全 |  |  |  |  | ５.経年劣化 |  |  | ６.過熱
|  | 自然現象 |  |  |  |  | 7.風雨･水害 |  |  |  |  | 8.氷雪 |  | 9.雷 | 10.地震 |  |  |  |  | 11.ちり・ガス・塩
|  | 配電線異常 |  |  |  |  | 12.停電 13.電圧変動 14.高調波 | [9 empty] | 15.その他（
|  | 故意･過失 |  |  |  |  | 16.電気管理技術者 17.管理会社 18.設置者 19.公衆
|  | 他物の影響 |  |  |  |  | 20.鳥獣・小動物 |  |  |  |  | 21.草樹木 |  | 22.他の構造物 23.その他 | [7 empty] | 99. 不明
発生状況 原因 対策等 |  | 雷雨時に配電線が停電、キュービクル内の不足電圧トリップ付の低圧幹線ブレーカー４台がトリップした
遠隔監視装置のメールで判明したが、明日の対応とした
翌日早朝にトリップした幹線ブレーカーを投入し、発電を確認し復旧した